## bus
Bus | Type | Pload (MW) | Qload (MVAR) | area | Vm (pu) | Va (degree) | maxVm | minVm
1 | Swing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9
2 | PV | 97 | 20 | 1 | 1 | -0.1867 | 1.1 | 0.9
3 | PQ | 90 | 19 | 1 | 0.95307 | -16.4047 | 1.1 | 0.9
4 | PQ | 80 | 15 | 1 | 0.93847 | -13.131 | 1.1 | 0.9
5 | PQ | 71 | 14 | 1 | 0.95188 | -9.9617 | 1.1 | 0.9
6 | PQ | 68 | 14 | 1 | 0.95336 | -15.3854 | 1.1 | 0.9
7 | PV | 55 | 13 | 1 | 1 | -19.3543 | 1.1 | 0.9
8 | PQ | 90 | 18 | 1 | 0.96604 | -20.6767 | 1.1 | 0.9
9 | PQ | 150 | 36 | 1 | 0.95282 | -19.2168 | 1.1 | 0.9
10 | PQ | 100 | 23 | 1 | 0.95193 | -17.0061 | 1.1 | 0.9
11 | PQ | 0 | 0 | 1 | 0.98467 | -18.0294 | 1.1 | 0.9
12 | PQ | 0 | 0 | 1 | 0.98189 | -18.0316 | 1.1 | 0.9
13 | PV | 130 | 27 | 1 | 1 | -17.959 | 1.1 | 0.9
14 | PV | 78 | 20 | 1 | 1 | -18.1635 | 1.1 | 0.9
15 | PV | 158 | 32 | 1 | 1 | -16.1644 | 1.1 | 0.9
16 | PV | 150 | 20 | 1 | 1 | -18.6824 | 1.1 | 0.9
17 | PQ | 0 | 0 | 1 | 1.0008 | -16.8995 | 1.1 | 0.9
18 | PV | 180 | 34 | 1 | 1 | -16.6646 | 1.1 | 0.9
19 | PQ | 120 | 18 | 1 | 0.99653 | -19.5565 | 1.1 | 0.9
20 | PQ | 55 | 13 | 1 | 0.99818 | -18.9512 | 1.1 | 0.9
21 | PV | 0 | 0 | 1 | 1 | -15.4732 | 1.1 | 0.9
22 | PV | 0 | 0 | 1 | 1 | -11.2608 | 1.1 | 0.9
23 | PV | 0 | 0 | 1 | 1 | -18.281 | 1.1 | 0.9
24 | PQ | 0 | 0 | 1 | 0.98359 | -16.2003 | 1.1 | 0.9

## branch
From | To | R (pu) | X (pu) | B (pu)
1 | 2 | 0.0007 | 0.00123 | 0.00065
1 | 3 | 0.05419 | 0.21114 | 0.0613
1 | 5 | 0.02243 | 0.0849 | 0.0244
2 | 4 | 0.03361 | 0.1273 | 0.0366
2 | 6 | 0.05064 | 0.19201 | 0.0557
3 | 9 | 0.03148 | 0.11921 | 0.0343
4 | 9 | 0.02692 | 0.10779 | 0.0279
6 | 10 | 0.02262 | 0.03333 | 0.13029
7 | 8 | 0.01614 | 0.06103 | 0.02
8 | 9 | 0.04234 | 0.16482 | 0.05
8 | 10 | 0.04234 | 0.16482 | 0.0478
11 | 13 | 0.00583 | 0.04746 | 0.0959
11 | 14 | 0.00513 | 0.04172 | 0.0843
12 | 13 | 0.00583 | 0.0476 | 0.0959
12 | 23 | 0.01224 | 0.09644 | 0.1984
13 | 23 | 0.0106 | 0.08643 | 0.1752
14 | 16 | 0.00477 | 0.03884 | 0.0785
15 | 16 | 0.00212 | 0.17269 | 0.0349
15 | 21 | 0.00607 | 0.04899 | 0.1006
15 | 21 | 0.00607 | 0.04899 | 0.1006
15 | 24 | 0.00642 | 0.05187 | 0.1066
16 | 17 | 0.00318 | 0.0259 | 0.0523
16 | 19 | 0.00283 | 0.02302 | 0.0465
17 | 18 | 0.00177 | 0.01439 | 0.03
17 | 22 | 0.01225 | 0.10527 | 0.2116
18 | 21 | 0.00331 | 0.02595 | 0.0533
18 | 21 | 0.00331 | 0.02595 | 0.0533
19 | 20 | 0.00505 | 0.03964 | 0.0814
19 | 20 | 0.00505 | 0.03964 | 0.0814
20 | 23 | 0.00276 | 0.02163 | 0.0444
20 | 23 | 0.00276 | 0.02163 | 0.0444
21 | 22 | 0.00829 | 0.06769 | 0.1367
3 | 24 | 0.0023 | 0.0839 | 0
5 | 10 | 0.02334 | 0.08837 | 0
9 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 0
9 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 0
10 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 0
10 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 0

## transformer
From | To | Tap
3 | 24 | 1
5 | 10 | 1
9 | 11 | 1
9 | 12 | 1
10 | 11 | 1
10 | 12 | 1

## generator
Id | Bus | PG (MW) | QG (MVAR) | QMAX (MVAR) | QMIN (MVAR) | Voltage setpoint (pu) | MBASE (MW) | STATUS
1 | 1 | 529.129 | -89.586 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
2 | 2 | 200 | 158.336 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
3 | 7 | 103 | 55.367 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
4 | 13 | 150 | 76.567 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
5 | 14 | 100 | 46.019 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
6 | 15 | 140 | 52.428 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
7 | 16 | 50 | 34.104 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
8 | 18 | 50 | 40.424 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
9 | 21 | 100 | -29.39 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
10 | 22 | 200 | -33.461 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1
11 | 23 | 100 | 0.314 | 9900 | -9900 | 1 | 100 | 1

## param
sbase (MVA)
100