## Bus Results
Bus | Volt (pu) | Angle (deg) | Pgen (MW) | Qgen (MVAR) | Pload (MW) | Qload (MVAR) | Type
1 | 1.035 | -2.8999 | 172 | -87.9789 | 108 | 22 | PV
2 | 1.035 | -2.9236 | 172 | -137.8748 | 97 | 20 | PV
3 | 1.0232 | -3.3281 | 0 | 0 | 207 | 42.55 | PQ
4 | 1.0247 | -4.2556 | 0 | 0 | 74 | 15 | PQ
5 | 1.0547 | -4.3072 | 0 | 0 | 71 | 14 | PQ
6 | 1.1264 | -6.1448 | 0 | 0 | 136 | 28 | PQ
7 | 1.025 | -1.8283 | 240 | -21.8941 | 125 | 25 | PV
8 | 1.0303 | -3.9389 | 0 | 0 | 136.8 | 28 | PQ
9 | 1.0316 | -3.4154 | 0 | 0 | 175 | 36 | PQ
10 | 1.087 | -4.1911 | 0 | 0 | 156 | 32 | PQ
11 | 1.0036 | -1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | PQ
12 | 1.0224 | -0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | PQ
13 | 1 | 0 | 135.2225 | -180.5061 | 265 | 54 | SLACK
14 | 0.98 | 1.2546 | 0 | -233.9812 | 194 | 39 | PV
15 | 1.014 | 5.5426 | 215 | -83.9544 | 253.6 | 51.2 | PV
16 | 1.017 | 5.1317 | 155 | 36.3677 | 115 | 23 | PV
17 | 1.0398 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | PQ
18 | 1.05 | 8.7635 | 400 | 203.0916 | 333 | 68 | PV
19 | 1.0205 | 4.07 | 0 | 0 | 208.15 | 42.55 | PQ
20 | 1.0375 | 4.4771 | 0 | 0 | 128 | 26 | PQ
21 | 1.05 | 10.0007 | 400 | 87.9966 | 0 | 0 | PV
22 | 1.05 | 12.4184 | 300 | -48.8562 | 0 | 0 | PV
23 | 1.05 | 5.4107 | 660 | 194.8056 | 0 | 0 | PV
24 | 1.0013 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | PQ
25 | 1.0223 | -4.1487 | 0 | 0 | 30 | 5 | PQ

## Line Results
From | To | P From (MW) | Q From (MVAR) | P To (MW) | Q To (MVAR) | Loss P (MW) | Loss Q (MVAR) | Label
1 | 2 | 3.083 | -25.2731 | -3.0827 | -24.1198 | 0.0002 | -49.3929 | Line 1-2
1 | 2 | 3.083 | -25.2731 | -3.0827 | -24.1198 | 0.0002 | -49.3929 | Line 1-2
1 | 3 | 4.9126 | 1.4437 | -4.8899 | -7.4143 | 0.0227 | -5.9705 | Line 1-3
1 | 3 | 4.9126 | 1.4437 | -4.8899 | -7.4143 | 0.0227 | -5.9705 | Line 1-3
1 | 5 | 24.0045 | -31.1601 | -23.7049 | 29.8211 | 0.2996 | -1.3389 | Line 1-5
1 | 5 | 24.0045 | -31.1601 | -23.7049 | 29.8211 | 0.2996 | -1.3389 | Line 1-5
2 | 4 | 20.3246 | 1.5111 | -20.1946 | -4.6473 | 0.1299 | -3.1362 | Line 2-4
2 | 4 | 20.3246 | 1.5111 | -20.1946 | -4.6473 | 0.1299 | -3.1362 | Line 2-4
2 | 6 | 20.2582 | -56.3287 | -18.7377 | 56.1189 | 1.5205 | -0.2098 | Line 2-6
2 | 6 | 20.2582 | -56.3287 | -18.7377 | 56.1189 | 1.5205 | -0.2098 | Line 2-6
3 | 9 | -0.4797 | -8.7635 | 0.4945 | 5.4216 | 0.0148 | -3.3419 | Line 3-9
3 | 9 | -0.4797 | -8.7635 | 0.4945 | 5.4216 | 0.0148 | -3.3419 | Line 3-9
3 | 24 | -114.3657 | -0.6813 | 114.6705 | 11.8009 | 0.3048 | 11.1196 | Line 3-24
3 | 24 | -114.3657 | -0.6813 | 114.6705 | 11.8009 | 0.3048 | 11.1196 | Line 3-24
4 | 9 | -15.6316 | -4.1237 | 15.6957 | 1.4013 | 0.0642 | -2.7224 | Line 4-9
4 | 9 | -15.6316 | -4.1237 | 15.6957 | 1.4013 | 0.0642 | -2.7224 | Line 4-9
5 | 10 | -11.7951 | -36.8211 | 12.0818 | 35.1903 | 0.2867 | -1.6309 | Line 5-10
5 | 10 | -11.7951 | -36.8211 | 12.0818 | 35.1903 | 0.2867 | -1.6309 | Line 5-10
6 | 10 | -49.2625 | -70.1186 | 50.3363 | -226.4631 | 1.0738 | -296.5817 | Line 6-10
6 | 10 | -49.2625 | -70.1186 | 50.3363 | -226.4631 | 1.0738 | -296.5817 | Line 6-10
7 | 8 | 57.5 | -23.447 | -56.9225 | 23.924 | 0.5775 | 0.477 | Line 7-8
7 | 8 | 57.5 | -23.447 | -56.9225 | 23.924 | 0.5775 | 0.477 | Line 7-8
8 | 9 | -5.7053 | -1.6898 | 5.7186 | -3.0099 | 0.0133 | -4.6997 | Line 8-9
8 | 9 | -5.7053 | -1.6898 | 5.7186 | -3.0099 | 0.0133 | -4.6997 | Line 8-9
8 | 10 | -5.7721 | -36.2341 | 6.2468 | 33.0562 | 0.4746 | -3.178 | Line 8-10
8 | 10 | -5.7721 | -36.2341 | 6.2468 | 33.0562 | 0.4746 | -3.178 | Line 8-10
9 | 11 | -50.3778 | 0.065 | 50.436 | 2.0577 | 0.0582 | 2.1227 | Line 9-11
9 | 11 | -50.3778 | 0.065 | 50.436 | 2.0577 | 0.0582 | 2.1227 | Line 9-11
9 | 12 | -59.031 | -21.878 | 59.1219 | 25.1928 | 0.0909 | 3.3148 | Line 9-12
9 | 12 | -59.031 | -21.878 | 59.1219 | 25.1928 | 0.0909 | 3.3148 | Line 9-12
10 | 11 | -68.5713 | 82.7185 | 68.8051 | -74.1894 | 0.2338 | 8.529 | Line 10-11
10 | 11 | -68.5713 | 82.7185 | 68.8051 | -74.1894 | 0.2338 | 8.529 | Line 10-11
10 | 12 | -78.0934 | 59.4983 | 78.2886 | -52.3772 | 0.1952 | 7.1211 | Line 10-12
10 | 12 | -78.0934 | 59.4983 | 78.2886 | -52.3772 | 0.1952 | 7.1211 | Line 10-12
11 | 13 | -35.4052 | 7.3352 | 35.4904 | -16.6961 | 0.0852 | -9.3609 | Line 11-13
11 | 13 | -35.4052 | 7.3352 | 35.4904 | -16.6961 | 0.0852 | -9.3609 | Line 11-13
11 | 14 | -83.8358 | 64.7966 | 84.4696 | -68.538 | 0.6338 | -3.7414 | Line 11-14
11 | 14 | -83.8358 | 64.7966 | 84.4696 | -68.538 | 0.6338 | -3.7414 | Line 11-14
12 | 13 | -18.6728 | 45.4842 | 18.8431 | -54.3712 | 0.1704 | -8.887 | Line 12-13
12 | 13 | -18.6728 | 45.4842 | 18.8431 | -54.3712 | 0.1704 | -8.887 | Line 12-13
12 | 23 | -118.7378 | -18.2998 | 120.4172 | 9.5822 | 1.6794 | -8.7176 | Line 12-23
12 | 23 | -118.7378 | -18.2998 | 120.4172 | 9.5822 | 1.6794 | -8.7176 | Line 12-23
13 | 23 | -119.2223 | -46.1858 | 120.9528 | 40.5594 | 1.7305 | -5.6263 | Line 13-23
13 | 23 | -119.2223 | -46.1858 | 120.9528 | 40.5594 | 1.7305 | -5.6263 | Line 13-23
14 | 16 | -181.4696 | -67.9526 | 183.3974 | 74.7931 | 1.9279 | 6.8405 | Line 14-16
14 | 16 | -181.4696 | -67.9526 | 183.3974 | 74.7931 | 1.9279 | 6.8405 | Line 14-16
15 | 16 | 39.8874 | -24.3742 | -39.8426 | 20.9734 | 0.0449 | -3.4008 | Line 15-16
15 | 16 | 39.8874 | -24.3742 | -39.8426 | 20.9734 | 0.0449 | -3.4008 | Line 15-16
15 | 21 | -174.7393 | -50.7527 | 176.7368 | 55.3157 | 1.9975 | 4.563 | Line 15-21
15 | 21 | -174.7393 | -50.7527 | 176.7368 | 55.3157 | 1.9975 | 4.563 | Line 15-21
15 | 24 | 115.5519 | 7.5497 | -114.6705 | -11.8009 | 0.8814 | -4.2511 | Line 15-24
15 | 24 | 115.5519 | 7.5497 | -114.6705 | -11.8009 | 0.8814 | -4.2511 | Line 15-24
16 | 17 | -203.5763 | -61.7349 | 205.0093 | 67.2173 | 1.433 | 5.4825 | Line 16-17
16 | 17 | -203.5763 | -61.7349 | 205.0093 | 67.2173 | 1.433 | 5.4825 | Line 16-17
16 | 19 | 80.0214 | -27.3478 | -79.8178 | 23.8824 | 0.2036 | -3.4654 | Line 16-19
16 | 19 | 80.0214 | -27.3478 | -79.8178 | 23.8824 | 0.2036 | -3.4654 | Line 16-19
17 | 18 | -123.5081 | -58.8904 | 123.8167 | 58.0502 | 0.3085 | -0.8401 | Line 17-18
17 | 18 | -123.5081 | -58.8904 | 123.8167 | 58.0502 | 0.3085 | -0.8401 | Line 17-18
17 | 22 | -81.5012 | -8.327 | 82.3322 | -9.3428 | 0.831 | -17.6698 | Line 17-22
17 | 22 | -81.5012 | -8.327 | 82.3322 | -9.3428 | 0.831 | -17.6698 | Line 17-22
18 | 21 | -90.3167 | 9.4956 | 90.5655 | -13.5512 | 0.2488 | -4.0556 | Line 18-21
18 | 21 | -90.3167 | 9.4956 | 90.5655 | -13.5512 | 0.2488 | -4.0556 | Line 18-21
19 | 20 | -24.2572 | -45.1574 | 24.3676 | 37.1941 | 0.1104 | -7.9633 | Line 19-20
19 | 20 | -24.2572 | -45.1574 | 24.3676 | 37.1941 | 0.1104 | -7.9633 | Line 19-20
20 | 23 | -88.3676 | -50.1941 | 88.63 | 47.2612 | 0.2624 | -2.9329 | Line 20-23
20 | 23 | -88.3676 | -50.1941 | 88.63 | 47.2612 | 0.2624 | -2.9329 | Line 20-23
21 | 22 | -67.3023 | 2.2338 | 67.6678 | -15.0853 | 0.3655 | -12.8515 | Line 21-22
21 | 22 | -67.3023 | 2.2338 | 67.6678 | -15.0853 | 0.3655 | -12.8515 | Line 21-22
4 | 25 | -1.1738 | 1.271 | 1.1761 | -4.2059 | 0.0023 | -2.9348 | Line 4-25
4 | 25 | -1.1738 | 1.271 | 1.1761 | -4.2059 | 0.0023 | -2.9348 | Line 4-25
3 | 25 | 16.2353 | -4.416 | -16.1761 | 1.7059 | 0.0592 | -2.7101 | Line 3-25
3 | 25 | 16.2353 | -4.416 | -16.1761 | 1.7059 | 0.0592 | -2.7101 | Line 3-25

## System Summary
Parameter | Value | Unit
Total Generation P | 2849.222 | MW
Total Generation Q | -272.784 | MVAR
Total Load P | 2812.55 | MW
Total Load Q | 571.3 | MVAR
Total Transmission Loss P | 36.673 | MW
Total Transmission Loss Q | -844.083 | MVAR
Iterations | 4 | Count
Slack Bus | 13 | Bus No
Converged | YES | -
Max Mismatch | 5.99e-06 | pu