## Bus Results
Bus | Volt (pu) | Angle (deg) | Pgen (MW) | Qgen (MVAR) | Pload (MW) | Qload (MVAR) | Type
1 | 1.05 | 0 | 92.3394 | 89.9368 | 0 | 0 | SLACK
2 | 1.02 | -0.364 | 80 | -37.0863 | 20 | 10 | PV
3 | 1.0021 | -3.2374 | 0 | 0 | 150 | 50 | PQ

## Line Results
From | To | P From (MW) | Q From (MVAR) | P To (MW) | Q To (MVAR) | Loss P (MW) | Loss Q (MVAR) | Label
1 | 2 | 12.6038 | 27.8984 | -12.4224 | -29.1343 | 0.1814 | -1.236 | Line 1-2
1 | 2 | 12.6038 | 27.8984 | -12.4224 | -29.1343 | 0.1814 | -1.236 | Line 1-2
1 | 3 | 33.5659 | 17.07 | -33.0224 | -18.5656 | 0.5436 | -1.4956 | Line 1-3
1 | 3 | 33.5659 | 17.07 | -33.0224 | -18.5656 | 0.5436 | -1.4956 | Line 1-3
2 | 3 | 42.4224 | 5.5912 | -41.9776 | -6.4344 | 0.4447 | -0.8432 | Line 2-3
2 | 3 | 42.4224 | 5.5912 | -41.9776 | -6.4344 | 0.4447 | -0.8432 | Line 2-3

## System Summary
Parameter | Value | Unit
Total Generation P | 172.339 | MW
Total Generation Q | 52.85 | MVAR
Total Load P | 170 | MW
Total Load Q | 60 | MVAR
Total Transmission Loss P | 2.339 | MW
Total Transmission Loss Q | -7.15 | MVAR
Iterations | 4 | Count
Slack Bus | 1 | Bus No
Converged | YES | -
Max Mismatch | 0 | pu