## bus
Bus | Type | Pload (MW) | Qload (MVAR) | Vm (pu) | Va (degree) | maxVm | minVm
1 | Swing | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.95
2 | PV | 20 | 10 | 1.02 | 0 | 1.05 | 0.95
3 | PQ | 150 | 50 | 1 | 0 | 1.05 | 0.95

## generator
Id | Bus | PG (MW) | QG (MVAR) | Voltage setpoint (pu) | MBASE (MW) | STATUS
1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 100 | 1
2 | 2 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1

## branch
From | To | R (pu) | X (pu) | B (pu)
1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.02
1 | 3 | 0.04 | 0.2 | 0.04
2 | 3 | 0.025 | 0.125 | 0.03

## transformer
From | To | Tap
1 | 2 | 1